关于2018年省环保厅挂牌督办问题整改情况公示

一、督办问题

景宁县供排水有限公司污水处理分公司超标排放问题

二、基本情况

景宁县供排水有限公司污水处理分公司位于景宁县溪口村1号，设计处理能力5000吨/日，执行一级B排放标准，2008年5月份正式投入运行。由于执行一级B排放标准，加之单系统运行，设备、设施及仪器老化严重，在提升至一级A排放标准后难以稳定、持续达标，出现不同程度的超标排放现象。

三、整改情况

景宁畲族自治县人民政府召集相关部门召开研讨会并派人多次前往现场调研，并积极对接相关专家，结合景宁县整体污水处理情况，决定关停景宁县供排水有限公司污水处理分公司，关停后污水管网纳入新建外舍污水处理厂处理达标排放。2018年10月5日启动关停相关程序，10月10日15时关闭进水口正式对外关停。目前，县城生活污水全部集中到外舍污水处理厂进行处理并稳定达标排放。