丽水市县级以上城市集中式生活饮用水水源

水质状况报告

（2019年8月）

一、监测情况

2019年8月，丽水市9个县（市、区）共有10个县级以上集中式生活饮用水水源，其中河流型3个，湖库型7个；开展监测的10个。

# （一）监测点位

河流型水源在水厂取水口上游100米附近处设置监测断面，湖库型水源在每个水源取水口周边100米处设置1个监测点位进行采样。河流及湖、库采样深度为水面下0.5米处。

# （二）监测项目

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目24项、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共62项。湖库断面增测叶绿素a及透明度2项。

（三）监测频次

1次/月，其中表3的优选特定项目（33项）县级城市集中式生活饮用水水源为1次/季度。

# 二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

# 三、评价结果

开展监测的10个县级以上集中式饮用水水源全部达标，达标率为100%。若按水量计，实际取水量为1218.1万吨，达标水量1218.1万吨，水量达标率为100％（详见附表）。

丽水市县级以上城市集中式饮用水水源水质达标率统计见图1，各水源水质达标情况统计见附表。

图1  丽水市县级以上城市集中式饮用水水源水质达标率

备注：

1．集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源。

2．集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。

附表

2019年8月丽水市县级以上城市集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 城市 名称 | 水源名称 （监测点位） | 水源 类型 | 当月取水量（万吨） | 达标 情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽水市 | 黄村水库水源地 （黄村水库取水口） | 湖库 | 355.79 | 达标 | - |
| 2 | 丽水市 | 玉溪水库水源地 （玉溪水库取水口） | 湖库 | 97.41 | 达标 | - |
| 3 | 龙泉市 | 岩樟溪二级电站水库水源地 （岩樟溪取水点） | 河流 | 120 | 达标 | - |
| 4 | 青田县 | 小溪青田水源地 （小奕） | 河流 | 112.3 | 达标 | - |
| 5 | 云和县 | 雾溪水库水源地 （雾溪水库） | 湖库 | 85 | 达标 | - |
| 6 | 庆元县 | 兰溪桥水库水源地 （兰溪桥水库） | 湖库 | 60.3 | 达标 | - |
| 7 | 缙云县 | 好溪缙云水源地 （缙云新水厂取水点） | 河流 | 131.3 | 达标 | - |
| 8 | 遂昌县 | 成屏二级电站水库水源地 （遂昌水厂取水点） | 湖库 | 78 | 达标 | - |
| 9 | 松阳县 | 东坞水库水源地 （东坞水库） | 湖库 | 138 | 达标 | - |
| 10 | 景宁县 | 龙潭桥水库水源地 （龙潭桥水库） | 湖库 | 40 | 达标 | - |